Instrukcja obsługi termostatu EUROKOMP E6258

## 📦 Zawartość opakowania

- Inteligentne gniazdko EUROKOMP E6258

- Instrukcja obsługi

## 🔌 Podstawowe funkcje urządzenia

Termostat EUROKOMP to inteligentne gniazdko z funkcją pomiaru energii i programowalnym sterowaniem. Urządzenie umożliwia:

- Monitorowanie napięcia, prądu, mocy, częstotliwości oraz zużycia energii (kWh)

- Ustawianie progów ochrony (przepięcie, niedonapięcie, przeciążenie prądowe)

- Programowanie harmonogramów włączania/wyłączania

- Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej

## 🖥️ Interfejs i wyświetlacz

Urządzenie posiada ekran LCD, który wyświetla następujące parametry:

- Napięcie (V)

- Prąd (A)

- Moc (W)

- Częstotliwość (Hz)

- Zużycie energii (kWh)ManualsLib

Przyciski na urządzeniu umożliwiają nawigację po menu oraz zmianę ustawień.

## ⚙️ Ustawienia progów ochrony

Możesz ustawić progi dla:

- Przepięcia (Overvoltage)

- Niedonapięcia (Undervoltage)

- Przeciążenia prądowego (Overcurrent)

Po przekroczeniu ustawionych wartości, urządzenie automatycznie odłączy zasilanie w celu ochrony podłączonych urządzeń.

## 📱 Resetowanie ustawień Wi-Fi

Aby zresetować ustawienia Wi-Fi:

- Przytrzymaj przycisk na urządzeniu przez około 5 sekund, aż dioda zacznie migać.

- Urządzenie przejdzie w tryb parowania, umożliwiając ponowne połączenie z siecią Wi-Fi.

## 🕒 Programowanie harmonogramów

Urządzenie umożliwia ustawienie harmonogramów włączania i wyłączania zasilania na podstawie:

- Czasu

- Zużycia energii

- Zadanych progów napięcia lub prądu

Dzięki temu możesz automatycznie zarządzać zasilaniem podłączonych urządzeń.

## 📲 Obsługa przez aplikację mobilną

Urządzenie można sparować z aplikacją mobilną, co umożliwia:

- Zdalne monitorowanie zużycia energii

- Ustawianie harmonogramów

- Otrzymywanie powiadomień o przekroczeniu progów

Aplikacja dostępna jest na platformach iOS i Android.

Urządzenie to służy do inteligentnego sterowania włączaniem/wyłączaniem zasilania, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciążeniowej, sterowania programowalnego, transmisji danych w systemie IoT oraz zdalnego sterowania. Umożliwia również:

- pomiar zużycia energii,

- kalkulację rachunków za prąd,

- pomiar szczegółowych parametrów takich jak napięcie, prąd, moc i częstotliwość.

### 🔧 Elementy urządzenia

- Wyświetlacz LCD – pokazuje wartości napięcia, prądu, mocy, częstotliwości, temperatury CPU itp.

- Przycisk „+” – krótko: zmiana interfejsu do przodu; długo: zmiana trybu pracy (ON/OFF/AUTO); regulacja wartości.

- Przycisk „-” – krótko: zmiana interfejsu wstecz; długo: zmiana trybu pracy; regulacja wartości.

- Przycisk „M” – wejście do menu ustawień, zatwierdzanie wartości.

- Wskaźniki LED:

  - zasilanie,

  - Bluetooth (jeśli dotyczy),

  - WiFi (w wersjach z obsługą WiFi).

- Gniazdo wyjściowe – dostępne w wersjach CN/EU/UK/US itd.

### 🔌 Podłączenie zasilania

- Podłącz urządzenie do gniazdka – ekran podświetli się.

- Krótkie naciśnięcie „+” lub „-” pozwala przełączać widok pomiarów (napięcie, prąd, moc...).

- Długie naciśnięcie przycisku M przechodzi do menu ustawień.

- Krótkie naciśnięcie M w trybie podstawowym powoduje miganie wartości – użyj „+”/„-” do ich zmiany.